## Villanyszerelés
KENDERES POSTAHIVATAL
Villamos költségvetési kiírás1
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
BONTÁSI MUNKÁK
1 |  | Védőcső leszerelése , műanyag csőből, falhoronyból | 200 | m |  |  | 0 | 0
2 |  | Vezetékek bontása,védőcsőből kihúzva | 400 | m |  |  | 0 | 0
3 |  | Vezetékek leszerelése Müa. Kábelcsatornából (M jelű, MT vezeték, stb.) | 130 | m |  |  | 0 | 0
4 |  | Szerelvények bontása: kapcsolók, dugaszoló aljzatok | 70 | db |  |  | 0 | 0
5 |  | Szerelvények bontása:mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 45 | db |  |  | 0 | 0
6 |  | Szerelvények bontása: biztosító, elosztótáblák leszerelése | 2 | db |  |  | 0 | 0
7 |  | Szerelvények bontása: Müa vezetékcsatorna leszerelése | 80 | m |  |  | 0 | 0
8 |  | Hőkészülékek leszerelése; melegvíztároló | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 |  | Villámhárító levezető leszerelése , téglafalról | 20 | m |  |  | 0 | 0
10
VILLANYSZERELÉS
11 |  | Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal szerelve, elágazó dobozokkal, Mü. III. műa.védőcső, átmérő 13,5 mm (vezetékek és szerelvények szereléséhez) | 150 | m |  |  | 0 | 0
12 |  | Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal szerelve, elágazó dobozokkal, Mü. III. műa.védőcső, átmérő 16 mm (vezetékek és szerelvények szereléséhez) | 450 | m |  |  | 0 | 0
13 |  | Védőcső elhelyezése előre elkészített horonyba, műanyag csőből, elágazó dobozokkal szerelve, elágazó dobozokkal, Mü. III. műa.védőcső, átmérő:23 mm (vezetékek és szerelvények szereléséhez) | 10 | m |  |  | 0 | 0
14 |  | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése süllyesztve fészekvésés nélkül. Szerelvény és elágazódoboz, téglafalhoz átmérő: 60 mm (65 mm) | 52 | db |  |  | 0 | 0
15 |  | Elágazó doboz elhelyezése süllyesztve fészekvésés nélkül, fedéllel, 100 x 100 mm | 15 | db |  |  | 0 | 0
16 |  | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy aluminium érrel, leágazó kötésekkel,szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozóvezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 MCu 450/750 V, 1x1,5 mm2, tömör vezetővel, (H07V-U) | 500 | m |  |  | 0 | 0
17 |  | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy aluminium érrel, leágazó kötésekkel,szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozóvezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm2 MCu 450/750 V, 1x2,5 mm2, tömör vezetővel, (H07V-U) | 20 | m |  |  | 0 | 0
18 |  | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy aluminium érrel, leágazó kötésekkel,szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozóvezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 MCu 450/750 V, 1x4 mm2, tömör vezetővel, (H07V-U) (emeleti elosztó betáp) | 10 | m |  |  | 0 | 0
18a |  | Szigetelt vezeték elhelyezése 1-5 erű, réz érrel, elágazódobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, vakolatba fektetve, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 MMFalCu 300/500 V, 3x1,5 mm2, tömör vezetővel, (mennyezeti lámpák bekötése) | 200 | m |  |  | 0 | 0
18b |  | Szigetelt vezeték elhelyezése 1-5 erű, réz érrel, elágazódobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, vakolatba fektetve, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 MMFalCu 300/500 V, 3x2,5 mm2, tömör vezetővel, (mennyezeti biztonsági lámpák bekötése) | 20 | m |  |  | 0 | 0
19 |  | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű réz vagy aluminium érrel, elágazódobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, MT 300/500 V műanyagtömlő vezeték 3x1 mm2 hajlékony rézvezetővel (H05 VV-F), Külső hőméséklet érzékelő bekötése | 10 | m |  |  | 0 | 0
20 |  | Műanyagszigetelésű energiaátviteli és írányítás-technikai kábel elhelyezése kábelárokba fektetve tömeghatár: 0,36-0,65 kg/m-ig NYY-J 0,6/1kV 3x2,5 mm2 ( járdába épített lámpák és udvari épület betáplálás) | 40 | m |  |  | 0 | 0
21 |  | ÚJ V1 jelű FŐELOSZTÓ szerelése a meglevő helyére. (Helyszínen, vagy az elrendezési rajznak megfelelő méretű fém panelen gyártva, beépítéssel.) Elrendezési rajz: V-3 Beleszerelve: a 26-39 tételek | 1 | db |  |  | 0 | 0
22 |  | A meglevő ajtó megmarad. Célszerű az ajtón az új elrendezésnek megfelelően egy takarólemezt elhelyezni a meglevő kivágások eltüntetésére és az új kivágások elkészítése után, új festéssel ellátni. | 1 | db |  |  | 0 | 0
23 |  | A tűzvédelmi főkapcsoló a helyén marad. (ajtó átalakítás miatt kiszerelés majd visszaszerelés) | 1 | db |  |  | 0 | 0
24 |  | A meglevő aggregát kapcsoló kerül a főkapcsoló bal oldalára. (itt is kiszerelés majd visszaszerelés) | 1 | db |  |  | 0 | 0
25 |  | Süllyeszthető be-ki kapcsoló Ganz KK KK0-20 6002 (éjszakai világítás főkapcsoló az ajtón) (S2) | 1 | db |  |  | 0 | 0
26 |  | Távkioldható modulos terheléskapcsoló Schneider iSW-NA, 4 pólusú, 40 A (A9S70740) (S1) Hozzá rendelendő késleltetett nullfeszültség kioldó: iMNs (A9A26963) ( kioldás: főbejárat előtér) | 1 | db |  |  | 0 | 0
27 |  | TS 35 típ. Kalapsín beszerelése | 4.5 | m |  |  | 0 | 0
28 |  | Feszültségre figyelmeztető villám jel matrica szerelése kívül az ajtóra | 1 | db |  |  | 0 | 0
29 |  | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra Schneider iC60N, 1P, 6kA, 6A, C, (F1 - F5, F14, F15) R.sz.: A9F04106 | 7 | db |  |  | 0 | 0
30 |  | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra Schneider iC60N, 1P, 6kA, 10 A, C, (F10-F13.) Rsz.: A9F04110 | 3 | db |  |  | 0 | 0
31 |  | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra Schneider iC60N, 1P, 6kA, 13A, C, (a rack fiók erősáramú elosztójában csere.) Rsz.: A9F04113 | 4 | db |  |  | 0 | 0
32 |  | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra Schneider iC60N, 3P, 6kA, 16 A, C, (F18.) Rsz.: A9F03316 | 1 | db |  |  | 0 | 0
33 |  | Vigi áramvédős kismegszakító, 1P+N, túláramvédelemmel, "C" jelleggörbe, érzékenység: 30 mA Schneider iDPNN típus, 16A, ( F15 - F17.) Rendelési szám: A9D31616 (dugaljak áramkörei) | 3 | db |  |  | 0 | 0
34 |  | Fésűs sín felszerelése kismegszakítóra Schneider 3P, fésűs gyűjtősín Rsz.: A9XPH324 (12 modulos, darabolható) | 1 | db |  |  | 0 | 0
35 |  | Fésűs sín felszerelése Vigi kismegszakí- tóra, Schneider 3(N+P), fésűs gyűjtősín Rsz.: A9XPH512 (12 modulos, darabolható) | 1 | db |  |  | 0 | 0
36 |  | Felírati tábla elhelyezése az ajtón belül a készülékek rendeltetését jelölő felirati szövegekkel, lásd értelemszerűen a főelosztó egyvonalas rajzán. (Táblázatosan belül az ajtón elhelyezve) | 1 | db |  |  | 0 | 0
37 |  | Vezetékcsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre Legrand perforált vezetékcsatorna, fedéllel 60x60 mm, R: 36860 | 1 | m |  |  | 0 | 0
38 |  | N és PE csatlakozó sín ,kalapsínre szerelhető, 20-20db. csatlakozó kapoccsal. | 2 | db |  |  | 0 | 0
39 |  | Alkonykapcsoló beszerelése Schneider IC 100, beállítható 2-100 lux, Rsz:15482 (fényérzékelő cella az udvari kijárat mellett szerelve) | 1 | db |  |  | 0 | 0
40 |  | V2 jelű EMELETI ELOSZTÓ Schneider, 13 osztásos, süllyeszhető, tömör ajtós kivitelben. Rsz.: PRA 25113, ajtó: PRA 19113 Egyvonalas kapcsolási rajz: V-4 Beleszerelve: 41 - 45 tételek | 1 | db |  |  | 0 | 0
41 |  | Kismegszakítók elhelyezése kalapsínes szerelőlapra Schneider iC60N, 1P, 6kA, 6A, C, (F25 - F27) R.sz.: A9F04106 (világítás) | 3 | db |  |  | 0 | 0
42 |  | Vigi áramvédős kismegszakító, 1P+N, túláramvédelemmel, "C" jelleggörbe, érzékenység: 30 mA Schneider iDPNN típus, 16A, ( F28 - F30.) Rendelési szám: A9D31616 (dugaljak áramkörei) | 3 | db |  |  | 0 | 0
43 |  | Fésűs sín felszerelése kismegszakítóra Schneider 3P, fésűs gyűjtősín Rsz.: A9XPH312 (12 modulos, darabolható 34. tételből maradék) | 1 | db |  |  | 0 | 0
44 |  | Fésűs sín felszerelése Vigi kismegszakí- tóra, Schneider 3(N+P), fésűs gyűjtősín Rsz.: A9XPH512 (12 modulos, darabolható) (a 35. tételből a darabolás után szerelhető) | 1 | db |  |  | 0 | 0
45 |  | Felírati tábla elhelyezése az ajtón belül a készülékek rendeltetését jelölő felirati szövegekkel, lásd értelemszerűen az elosztó egyvonalas rajzán. (Táblázatosan belül az ajtón elhelyezve) | 1 | db |  |  | 0 | 0
46 |  | KAPCSOLÓ SZERELVÉNYEK Legrand Valena típusból |  |  |  |  | 0 | 0
47 |  | Összeépíthető világítási szerelvények elemei, kapcsolóbetét elhelyezése - Egypólusú kapcsolóbetét | 20 | db |  |  | 0 | 0
48 |  | Összeépíthető világítási szerelvények elemei, kapcsolóbetét elhelyezése - Csillárkapcsolóbetét | 1 | db |  |  | 0 | 0
49 |  | Összeépíthető világítási szerelvények elemei, kapcsolóbetét elhelyezése - Alternatív kapcsolóbetét | 4 | db |  |  | 0 | 0
50 |  | Összeépíthető világítási szerelvények elemei, csatlakozóaljzat elhelyezése - Földelt dugaljzat | 29 | db |  |  | 0 | 0
51 |  | Összeépíthető világítási szerelvények elemei, keret elhelyezése - Egyes keret | 33 | db |  |  | 0 | 0
52 |  | Összeépíthető világítási szerelvények elemei, keret elhelyezése - Kettes keret | 3 | db |  |  | 0 | 0
53 |  | Összeépíthető világítási szerelvények elemei, keret elhelyezése - hármas keret | 5 | db |  |  | 0 | 0
53a |  | Hatos dugaszoló aljzatos csatlakozó sáv hehér, 1,5m kábellel. 2-2 csatlakozó sávot be kell kötni az 55-57 tételben levő egységekből szerelt elosztóba. Felvételi térben pult alatt szerelni LAGRAND gyártmány 695016 | 6 | db |  |  | 0 | 0
54 |  | IPH túlfeszültség védett áramkör csatlakozó egysége, az alábbi elemekből szerelve: (lásd xxxxrajzot Beépítés: 3db a felvételi teremben a munkapult alá, a meglevő mellé 1db a főpénztárba, a munkaasztalba | 4 | db |  |  | 0 | 0
55 |  | Elosztószekrény, falon kívüli, ajtós kivitelben, 6 férőhelyes | 4 | db |  |  | 0 | 0
56 |  | 3. osztályú (D) túlfeszültségvédő készülék,PLAN-SYS gyártmány (elosztóba szerelve) | 4 | db |  |  | 0 | 0
57 |  | Vigi áramvédős kismegszakító, 1P+N, túláramvédelemmel, "C" jelleggörbe, érzékenység: 30 mA Schneider iDPNN típus, 10A, Rendelési szám: A9D31616 (dugaljak áramkörei) ( a meglevő és megmaradó egységben a kismegszakítókat erre a típusra kell kicserélni) | 8 | db |  |  | 0 | 0
57a |  | Vészleállító nyitóérintkezős polusú nyomógomb sárga kerettel piros nyomóval, falba sűllyestett gyártmány 0695 LOGRAND gyártmány, Főbejárat előtzérbe | 1 | db |  |  | 0 | 0
58 |  | KÜLTÉRI SZERELVÉNYEK
59 |  | Kazán kültéri érzékelőjének felszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
60 |  | Alkonykapcsoló fényérzékelőjének felszerelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
VILÁGÍTÓTESTEK szerelés lámpák Lámpák kiírása
61 |  | Lámpatestek tartószerkezetei, csillárhorog becsavarozása 5,0x60 mm lámpahorog (lámpatest nélkül) | 14 | db |  |  | 0 | 0
62 |  | Fénycsöves lámpák mennyezetre szerelése | 12 | db |  |  | 0 | 0
63 |  | Fénycsöves lámpák 2,60m magaságig befüggesztve szerelve | 12 | db |  |  | 0 | 0
64 |  | Kijáratmutató lámpák felszerlése | 4 | db |  |  | 0 | 0
65 |  | Világítási szerelvények bekötése (kapcsolók, lámpák, dugaljak) | 84 | db |  |  | 0 | 0
66 |  | Elosztótáblák bekötése | 5 | db |  |  | 0 | 0
67 |  | Vezeték kötőelemek (WAGO), gipsz, egyéb szerelési apró anyag, villanyszerelő meghatározása alapján | 40 | klt. |  |  | 0 | 0
68 | , | Meglevő korrodált villámhárító levezető kicserélése Tüzihorganyzott acélsodrony, átmérő 12mm (pontos hossz, felmérés alapján) | 20 | m |  |  | 0 | 0
69 |  | Villámhárító levezető összekötése a hófogó ráccsal. (A tetőn körbefutó hófogót egymással folyamatossá kell tenni. | 1 | db |  |  | 0 | 0
70 |  | Villámhárító földelés felülvizsgálata, bemérése, az új levezető bekötése. | 1 | db |  |  | 0 | 0
VILÁGÍTÓTESTEK Beszerzés:Elektrocentrum Kft 1037 Bp. Bécsi út 250. tel.: 06 30 661 7742
71. | K | Fénycsöves átlátszó búrás beltéri lámpatest, 2x36W fénycsöves mennyezetre szerelve, 07,08,101,102,103 helyiségekbe | 9 | db |  |  | 0 | 0
72. | K | Fénycsöves átlátszó búrás beltéri lámpatest, 1x36W fénycsöves mennyezetre szerelve,04,09,10,105,110 helyiségekbe | 7 | db |  |  | 0 | 0
73. |  | Kör alakú mennyezeti opál búrás lámpatest 26 W kompakt fénycsővel 09,11,105 helyiségekbe szerelve | 11 | db |  |  | 0 | 0
74. | K | Fénycsöves átlátszó búrás ipari lámpatest, 2x36W EVG, por-páramentes lámpatest. IP 54 kerékpár tároló | 2 | db |  |  | 0 | 0
75. | K | EGLO 82743 függesztett csillár 6x LED6W +1xLED 9W izzókkal Mennyezetre szerelve 01,02,03,05,06,105 helyiségekbe | 12 | db |  |  | 0 | 0
76. | K | LED oldalfali 7 W opálbúrás lámpatest mosdók ,tükör fölé szerelve | 1 | db |  |  | 0 | 0
77. | K | Átlátszó búrás lámpatest, oldalfalra szerelve x 13 W-os LED fénycsővel szerelve KANLUX LANKA tip. 05,03 helyiségekbe szerelve | 6 | db |  |  | 0 | 0
78. | K | EGLO MELGOA 94863 kültéri oldalfali védett IP 54 lámpatest LED izzóval bejárati ajtók és tárolóra szerelve | 6 | db |  |  | 0 | 0
79. | K | EGLO MELGOA 94792 i oldalfali falikar lámpatest LED izzóval Közönségtérbe | 7 | db |  |  | 0 | 0
80. | K | Meglévő kültéri oldalfali falikar Felújítás utcai oldalfalra szerelve | 2 | db |  |  | 0 | 0
81. | K | Kőltéri járdába sűllyesztett IP 65 térvilágító lámpatest LED 13 W lámpatestel Aquadown Micro SLV | 4 | db |  |  | 0 | 0
82. | K | Éjszakai vilgító lámpatest EGLO 8274 2x 23W kompakt fénycsővel 02,03 helyiségbe mennyezetre szerelve | 3 | db |  |  | 0 | 0
83. | K | Biztonsági akkumulátoros lámpatest mennyezetre szerelve LOVÁTO gyártmány LVNO 3h áthidalási idejű 3W - öntesztel | 4 | db |  |  | 0 | 0
84. | K | Irányfény kijárati jelzővel biztonsági akkumulátoros oldalfalra szerelve | 6 | db |  |  | 0 | 0
KÖMŰVES MUNKA
85. |  | Faláttörés, 30x30 cm méretig, tömör vagy üregestéglafalban, 12-30 cm falvastagságig | 10 | db |  |  | 0 | 0
86. |  | Horonyvésés téglafalban 4,01-8,00 cm2 keresztmetszet között | 60 | m |  |  | 0 | 0
87. |  | Horonyvésés, téglafalban, ill. vályogfalban 16,01-24,00 cm2 keresztmetszet között | 100 | m |  |  | 0 | 0
88. |  | Fészekvésés dobozok részére téglafalban 55-78 mm-ig 40 mm mélységig | 52 | db |  |  | 0 | 0
FŐLD MUNKA, EGYÉB
89. |  | Földmunka kézi erővelárokátásás, kábeltéglázás, földvisszatöltéssel | 28 | m3 |  |  | 0 | 0
90. |  | Fészekvésés dobozok részére téglafalban 100x100mm-ig 50 mm mélységig | 15 | db |  |  | 0 | 0
|  | ÉRINTÉSVÉDELMI HÁLÓZAT |  |  |  |  | 0 | 0
91. |  | A meglevő földelés felülvizsgálata, bemérése, a csatlakozás felújítása | 1 | db |  |  | 0 | 0
92. |  | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése. Új csőhálózat és berendezések,( vas állványok) 6 mm2-es z/s vezetékkel való bekötése, a főelosztó PE sínére. | 15 | db |  |  | 0 | 0
93. |  | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva, vagy vezetékcsatornába fektetve, réz vagy aluminium érrel, leágazó kötésekkel,szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozóvezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm2 MCu 450/750 V, 1x6 mm2, tömör vezetővel, (H07V-U) ( zöld/sárga szigeteléssel) | 60 | m |  |  | 0 | 0
94. |  | Villamos szerelés utáni vizsgálatok Első felülvizsgálat és jegyzőkönyv készítése, az MSZ HD 60364 szerint. Érintésvédelmi mérések (70 mp ) és jegyzőkönyv készítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
95. |  | A ház villamos beüzemelése | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0