## Záradék
Név :Kenderes posta
Cím :5331. Kenderes, Szent István út 1. |  | Kelt: 20.. év...........hó...nap
Szám :.............
KSH besorolás:.....................
Teljesítés:20.. év...........hó...nap
A munka leírása: |  | Készítette :
Épület felújítás kiegészítő költségvetés
Készült: 2018. március 31.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 Áfa | 27% | 0
3. A munka ára |  | 0
Aláírás

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Építészet | 0 | 0
Központi fűtés, víz, gáz | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Építészet
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | K | Felvételi térben (05 sz. helyiség) elbontott dobogó helyén új MECSEK parketta készül | 14 | m2 |  |  | 0 | 0
2 | K | Főpénztári átadóablak elhelyezés MABISZ A3 fokozatú biztonsági üveg beépítése 40 mm széles eloxált ALU kerettel. MILE KA 0122 pénzátadótálcával. Átbeszélő mikrofon beépítésével. Konszignációs jel: B2 | 1 | db |  |  | 0 | 0
3. | K | Beépített konyhaszekrények posta arculat PK0B-013 méter hosszan alsó-felső szekrény | 1 | egység |  |  | 0 | 0
alsó: 1db KASZ-80-03, 2 db KASZ-80-01; 1db KASZ-60-03 felső: 3 db KFSZ-80-02; 1db KFSZ-60-02
4. | K | Felvételi asztal C/2010/A-04 rajz szerint redőnyös rátéttel komplett tétel | 4 | db |  |  | 0 | 0
5 | K | Görgős alátét szekrény PTB-26 rajz szerint + pénzesfiók kialakítással | 4 | db |  |  | 0 | 0
6 | K | Levélszekrény gyártás, elhelyezés C/2010/A-24 | 1 | db |  |  | 0 | 0
7 | K | Levélszekrény nélküli írópult dupla kialakítással 1400 mm-es hosszban C/2010/A-25 | 2 | db |  |  | 0 | 0
8 | K | Csomagmérleg asztal gyártás, elhelyezés 500 x 600 x600 mm | 1 | db |  |  | 0 | 0
9 | 44-090-1.3-0000343 | Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása , pallótokos váztáblázatos belső ajtó ajtó, faanyag- és/vagy vasalatpótlással,az eredeti mintájára,,80 / 198 cm névleges mérettel, | 1 | db |  |  | 0 | 0
felületkezelés más tételekben , 2 m² felett, vasalatpótlással P1 jelű konszignáció szerint, emeleti raktár (101)
10 | 44-090-1.3-0000344 | Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása , pallótokos váztáblázatos belső ajtó ajtó, faanyag- és/vagy vasalatpótlással,az eredeti mintájára,145 / 240 cm névleges mérettel, | 1 | db |  |  | 0 | 0
felületkezelés más tételekben , 2 m² felett, vasalatpótlással P1v a jelű konszignáció szerint, eközönségtér (02)
11 |  | Főpénztári ablak üvegezése A3 üvegezéssel A1/2 konszignáció 138/220 | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 |  | Szalagfüggöny elhelyezés felvételi korlátra | 1 | db |  |  | 0 | 0
13 |  | Reluxa elhelyezés felvételi korlátra | 3 | db |  |  | 0 | 0
14 |  | Faanyagvédelemi szakértői vizsgálat ( kötő-födémgerendálk feltárása után) | 1 | db |  |  | 0 | 0
15 |  | Statikai szakvélemény (földszint feletti födémet megtámasztó, meglévő acélszerkezet vizsgálata) | 1 | db |  |  | 0 | 0
16 |  | Szakrestaurátori kutatás ( homlokzat és elemeinek színének megállapításához) | 1 | db |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Központi fűtés, víz, gáz
KENDERES POSTAHIVATAL
Központi fűtés, víz-csatorna és gázellátáskiegészítő költségvetés árazatlan kiírás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
KÖZPONTI FŰTÉS
PPS rendszerű kondenzációs kémény kialakítás
1 | K | Füstelvezetés és friss levegő bevezetés vázlatterv készítése, egyeztetése
|  | engedélyeztetése a területileg illetékes Kéményseprőipari vállalkozással | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Öntöttvas tagos radiátok, típus: KALOR 3
2 | K | 18 tag, l=1080mm, 08 kézbesítő helyiség +1 radiátora | 1 | klt |  |  | 0 | 0
3 | K | Előbeállítós radiátor visszatérő elzáró szervény beépítése | 22 | klt |  |  | 0 | 0
4 | K | NTC időjárást követő külső hőmérsékletszabályozás kialakítása | 1 | klt |  |  | 0 | 0
5 | K | Beltéri hőmérsékeltszabályizás kialakítása, földszinten és emeleten,
heti programozású szobatermosztát elhelyezése.
|  | VITOTROL 100 UTDB | 2 | klt |  |  | 0 | 0
VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS
6 | K | MOFÉM INKA típusú mosdócsaptelep sárgaréz, krómozott | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Sarokszelep sárgarézből krómozott kivitelben,
kupakkal és takarótárcsával,
1058 sz. könyökös
7 | K | 1/2" | 3 | klt |  |  | 0 | 0
Nyomó összekötőcső sarokszelepekhez felszerelve.
8 | K | sárgaréz nikkelezett csőből | 3 | db |  |  | 0 | 0
9 | K | Kétmedencés mosogató és szifon bekötése alsószekrénybe szerelten,
|  | tálca és alsószekrény nélkül | 1 | db |  |  | 0 | 0
Álló kivitelű MOFÉM INKA mosogató csaptelep szerelése
|  | bekötése HMV rendszerre | 1 | db |  |  | 0 | 0
10 | K | ALFÖLDI BÁZIS gyártmányú 56 cm-es mosdó elhelyezése
|  | bűzzáró szifonnal szerelten | 3 | db |  |  | 0 | 0
11 | K | Műanyag STYRON falikút szerelése bűzzáró szifonnal | 1 | db |  |  | 0 | 0
12 | K | MOFÉM alikút kifolyószelep szerelése hideg-melegvizes kivitelben | 2 | db |  |  | 0 | 0
13 | K | HONEYVELL FF 06 1 "-os vízszűrő beépítése | 1 | db |  |  | 0 | 0
14 | K | Negatív vízminta eredmény beszerzése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
GÁZELLÁTÁS
15 | K | Gázszerelési munkák enngedélyezési tervének elkészítése,
engedélyeztetés elvégzése, kivitelezést követő átadás-átvételi eljárásával
|  | kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0