## víz-csat
KENDERES POSTAHIVATAL
Központi fűtés, víz-csatorna és gázellátás kiírás
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
KÖZPONTI FŰTÉS
Bontási munkák
1 | K | Csővezetékek bontása | 80 | m |  |  | 0 | 0
2 | K | Szerelvények bontása | 28 | klt |  |  | 0 | 0
3 | K | Berendezés leszerelése, feszültés mentesítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Építési munkák
Vitodens 100-W 35kW fali kondenzációs kazán tárolóval
fűtés és HMV villamos szabályozással, PPs koaxiális műanyag
égéstermék elvezetéssel és friss levegő beszívással átm. 100/60
|  | két könyökidommal, 10m függőleges szakasszal, | 1 | klt |  |  | 0 | 0
4 | K | kifúvásnál eső elleni védelemmel
fűtési csővezeték
FIXTREND típusú
préselt kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon ill. falba vésett szereléssel,
tartószerkezetekkel, szükséges idomokkal
1 | K | d18 | 150 | m |  |  | 0 | 0
2 | K | d22 | 45 | m |  |  | 0 | 0
3 | K | d28 | 30 | m |  |  | 0 | 0
4 | K | d35 | 20 | m |  |  | 0 | 0
Fix csőtartók,csőbilincsek,függesztő szerkezetek
sima és vályús csőalátámasztások,csőtartó kere-
tek típus vagy egyedi terv szerinti kiképzéssel
idomacélból,csavarok hozzáadásával,hegesztett
kivitelben,alapmázolva,beépítve.
5 | K | 1,01- 2,00 kg/db súlyig | 180 | kg |  |  | 0 | 0
Öntöttvas tagos radiátok, típus: KALOR 3
580mm szerekezeti magassággal, az alább felsorolt tagosított kivitelben
6 | K | 19 tag, l=1140mm, 01 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
7 | K | 16 tag, l=960mm, 02 helyiség | 3 | klt |  |  | 0 | 0
8 | K | 28 tag, l=1680mm, 03 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
9 | K | 4 tag, l=240mm, 04 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
10 | K | 13 tag, l=780mm, 05 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
11 | K | 23 tag, l=1380mm, 06 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
12 | K | 15 tag, l=1050mm, 07 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
13 | K | 18 tag, l=1080mm, 08 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
14 | K | 15 tag, l=900mm, 09/1 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
15 | K | 8 tag, l=480mm, 09/2 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
16 | K | 20 tag, l=1200mm, 1 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
17 | K | 10 tag, l=600mm, 101 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
18 | K | 18 tag, l=1080mm, 102 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
19 | K | 16 tag, l=160mm, 103 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
20 | K | 15 tag, l=900mm, 104/1 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
21 | K | 9 tag, l=540mm, 104/2 helyiség | 1 | klt |  |  | 0 | 0
22 | K | 16 tag, l=13200mm, 105 helyiség | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Csőfűtőtest 89x3,2 acélcsőből
23 | K | Q=105W/m | 2 | fm |  |  | 0 | 0
24 | K | Kazán töltő-ürítő csap 1/2" | 6 | klt |  |  | 0 | 0
Fűtési keringtető szivattyú HŐKÖZPONTBAN
23 | K | WILO Stratos PICO V=1,11 m3/h H=4m, komplett | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Fűtési szabályozó szelep
24 | K | TA DN32 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
25 | K | TA DN20 | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Spriovent búborék leválszató
26 | K | DN32 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Spriovent iszap leválszató
27 | K | DN32 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
FLEXCON C50 változó nyomású tágulási tartály
28 | K | a szükséges tartozákokkal | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Cirkulűciós szivattyú HŐKÖZPONTBAN
29 | K | WILO V=0,3 m3/h H=1m, komplett | 1 | klt |  |  | 0 | 0
RETURVENT rugóterhelésű visszacsapószelep,
ellenkarimákkal, tömítésekkel, anyáscsavarokkal,
felszerelve,
MSG típusú, TVS jelű
gömbgrafitos öntöttvasból - PN 16
30 | K | DN32 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
SPIROTOP gyártmányú AB 050 légtelenítőszelep
automatikus , felszerelve
PN 16 - 110°C
31 | K | 1/2" | 8 | klt |  |  | 0 | 0
ISG-UNIBALL típusú gömbcsap kézikarral,
ellenkarimákkal,tömítésekkel,anyáscsavarokkal,
felszerelve,
szénacélból
23154 sz. - PN 16
32 | K | DN 32 | 6 | klt |  |  | 0 | 0
Hidraulikus váltó Viessmann ajánlat szerint
33 | K | DN32 csatlakozó készlettel | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Termosztatikus radiátor szelep, egyenes kivitelben
34 | K | a szükséges tartozákokkal | 8 | klt |  |  | 0 | 0
Termosztatikus radiátor szelep, sarok kivitelben
35 | K | a szükséges tartozákokkal | 13 | klt |  |  | 0 | 0
Ellenőrző próbák
36 | K | Fűtési hálózat nyomáspróbája. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
37 | K | Fűtési rendszer beüzemelése, próbaüzem | 1 | klt |  |  | 0 | 0
38 | K | Megvalósulási terv 1 mérnöknap | 1 | klt |  |  | 0 | 0
39 | K | Tervezői művezetés kivitelezéskor, 4 mérnöknap | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Szerelő köműves munka
40 | K | Födém és faláttörések készítése átm. 50-200mm méretig | 28 | klt |  |  | 0 | 0
41 | K | Födém és faláttörés kijívtása | 28 | klt |  |  | 0 | 0
VÍZELLÁTÁS-CSATORNÁZÁS, GÁZELLÁTÁS
Varratnélküli horganyzott acélcső
( MSZ 120-2:1982 A 37 ) nyomóvezeték
menetes kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon ill. szerelt falba szerelve,
tartószerkezetekkel, horganyzott idomokkal
vagy ötrétegű műanyag ivóvíz vezeték a
szükséges idomokkal, elemekkel
42 | K | 1" | 18 | m |  |  | 0 | 0
Öt rétegű műanyag csővezeték ivóvíz és HMV ellátásra
43 | K | DN15 | 22 | m |  |  | 0 | 0
44 | K | DN20 | 48 | m |  |  | 0 | 0
GEBERIT PE lefolyócső a szükséges idomokkal
elemekkel és tartozékokkal
45 | K | DN32 | 8 | m |  |  | 0 | 0
46 | K | DN40 | 16 | m |  |  | 0 | 0
47 | Sze | DN56 | 12 | m |  |  | 0 | 0
48 | Cs | DN110 | 28 | m |  |  | 0 | 0
KG PVC műanyag csővezeték esővíz elvezetésre
49 | K | DN125 | 38 | m |  |  | 0 | 0
Fix csőtartók,csőbilincsek,függesztő szerkezetek
sima és vályús csőalátámasztások,csőtartó kere-
tek típus vagy egyedi terv szerinti kiképzéssel
idomacélból,csavarok hozzáadásával,hegesztett
kivitelben,alapmázolva,beépítve.
50 | K | 1,01- 2,00 kg/db súlyig | 48 | kg |  |  | 0 | 0
"AHA-MOFÉM" gömbcsap sárgarézből, kézikarral
felszerelve,
kétoldalon belső menettel
51 | K | 1/2" | 8 | klt |  |  | 0 | 0
Szaniter kerámia piperetárgy, műanyag faliékekkel,
csavarokkal, felszerelve,
ALFÖLDI-BÁZIS típusú, tartozékokkal
piperepolc
52 | K | 4679 00 xx sz. fehér | 2 | klt |  |  | 0 | 0
53 | K | Papíradagoló | 3 | klt |  |  | 0 | 0
szappantartó
54 | K | 4650 00 xx sz. fehér | 4 | klt |  |  | 0 | 0
WC papírtartó
55 | K | 4627 00 xx sz. fehér | 3 | klt |  |  | 0 | 0
Alföldi LINER 6638L15129L1
Konzolos WC csésze falra szerelhető
kivitelben,a szükséges szerelési tartozékokkal,ülőkével
(de az ülőke ára nélkül), felszerelve
56 | K | ALFÖLDI-SOLINAR típusú, szakaszoló szerelvénnyel | 3 | klt |  |  | 0 | 0
57 | K | Tükör | 2 | klt |  |  | 0 | 0
58 | K | GEBERIT Sanbloc WC szerelőelem 440.300.00.1
Szaniter kerámia WC öblítő tartályhoz
sárgaréz falikoronggal, sárgaréz krómozott
sarokszeleppel, felszerelve,
59 | K | SAMBA működtető nyomógombos tartályszerelvénnyel | 3 | klt |  |  | 0 | 0
WC ülőke,
(a felszerelési időt a WC csésze szerelési ideje
tartalmazza).
60 | K | műanyagból | 3 | klt |  |  | 0 | 0
Törülközőtartó műanyag faliékkel,
csavarokkal, felszerelve,
MOFÉM típusú,nikkelezett kivitelben
61 | K | 2 ágú | 4 | klt |  |  | 0 | 0
Falitükör nedvesség ellen szigetelve,
4 db sárgaréz krómozott tükörcsavarral
műanyag faliékkel,gumi-illetve parafa
alátétekkel,felszerelve,
élfénycsiszolt, négyzetes alakú
62 | K | 40 x 60 cm | 2 | klt |  |  | 0 | 0
63 | K | MOFÉM INKA típusú mosdócsaptelep sárgaréz, krómozott | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Falikorong sárgarézből,belső menettel felszerelve,
MSZ 179/747/lh, hosszú nyakkal
64 | K | 1/2" | 8 | klt |  |  | 0 | 0
Sarokszelep sárgarézből krómozott kivitelben,
kupakkal és takarótárcsával,
1058 sz. könyökös
65 | K | 1/2" | 10 | klt |  |  | 0 | 0
Nyomó összekötőcső sarokszelepekhez felszerelve.
66 | K | sárgaréz nikkelezett csőből | 10 | db |  |  | 0 | 0
Leeresztőszelep műanyagból, túlfolyónyílással,
sárgaréz hollandi anyával, forraszvéggel
műanyag dugóval, felszerelve,
311/mü. sz.
67 | K | 3/4" | 1 | db |  |  | 0 | 0
68 | K | Gyöngylánc, lánctartóval dugóval, mosdóra felszerelve. | 4 | db |  |  | 0 | 0
Ellenőrző próbák
69 | K | Vízhálózat szakaszos és hálózati nyomáspróbája. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
70 | K | Vízhálózat fertőtlenítése | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Szerelő köműves munka
Áttörés 0.10 m2/db méretig
71 | K | válaszfalban, födémben | 12 | db |  |  | 0 | 0
Szigetelés
POLIFOAM csőhéjjal történő hőszigetelés épületgépészeti
csőveztéken, csővégek és egyéb illesztési helyek ragasztásával
vagy meleglevegős hegesztéssel, vagy ragasztó szalag lezárással,
nehezen éghető kivitelben
10 mm vastag
72 | K | 1/2" -DN15 | 18 | m |  |  | 0 | 0
73 | K | 3/4"-DN20 | 45 | m |  |  | 0 | 0
Varratnélküli acélcső korrózióvédelemmel MSZ EN 10208-2 szerinti gázvezeték, hegesztett kötésekkel, megerősítésekkel, szabadon szerelve,szakaszos tömörségi próbával, Hegesztés:szabvány, előírás szerinti
74 | K | 1 1/4 " | 12 | m |  |  | 0 | 0
75 | K | 1/2" | 6 | m |  |  | 0 | 0
ISG-UNIBALL típusú gömbcsap kézikarral,
belső menettel, felszerelve, szénacélból
23951/B sz.- PN 40, szénhidrogénekre
76 | K | 3/4" | 2 | klt |  |  | 0 | 0
Gázszűrő kazán elé építve
77 | K | DN25 | 1 | klt |  |  | 0 | 0
78 | K | Meglévő gázvezeték hálózatra való rácsatlakozás | 1 | klt |  |  | 0 | 0
79 | K | Membrános Gázmérő (almérő) felszereléssel V = 49 m3/h | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Gázszerelési munkák próbái,
80 | K | gázvezetéki rendszer szilárdsági nyomáspróbája | 1 | klt |  |  | 0 | 0
81 | K | Gázvezetéki rendszer hatósági tömörségi nyomáspróbája | 1 | klt |  |  | 0 | 0
82 | K | Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, átadási dokumentáció készítése adatgyüjt. | 1 | klt |  |  | 0 | 0
Gázvezeték és tartűszerkezetek szakszerű felültevédelme
83 | K | szükséges színre való mázolással | 8 | m2 |  |  | 0 | 0
|  | Összesen: |  |  |  |  | 0 | 0